Отчет по выполнению предписаний МКДОУ «Цветковский детский сад»ПОЖНАДЗОР

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Пред  писа­  ния | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | | Пункт (абзац пункта) и наимено­вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова­ния которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения тре­бования пожар­ной безопасно­сти) | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы­полнение) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Гагарина 8 | | | | | |
| 1**.** | На объекте защиты в помещении кухни отсутствует система автоматической установки пожарной сигнализации(средств пожарной сигнализации). | | СП 5.13130.2009 | 01.10.2019 | Выполнено |
| 2. | На объекте защиты в помещении прачечной отсутствует система автоматической установки пожарной сигнализации средств пожарной сигнализации). | | СП 5.13130.2009 | 01.10.2019 | Выплнено |
| 3. | Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям в соответствии акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет | | Правила противопожарного режима в РФ п.24 | 01.10.2019 | Выполнено |
| 4. | На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2,Ф4.1,Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | | ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.7.ст.83 | 01.10.2019 | Выполнено |
|  |  |  |
|  | |